附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2019072503                        申请技术审查时间：2019 年07月31日

| 技术审查项目名称 | 辽宁煜梽新型建材有限公司预拌混凝土资质、预拌砂浆资质延期增项 |
| --- | --- |
| 申请人 | 李连顺 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 提交的技术人员社保证明材料模糊不清，且无人员身份证号，请贵单位重新提供技术人员在所属地区人力资源和社会保障局网站上的最近连续3个月的清晰有效的社保缴费明细截图或提供盖有当地建设行政主管部门资质申报材料审核印章的最近连续3个月的清晰有效的社保缴费证明材料，其中应至少包含缴费单位名称、单位编号、人员姓名、人员社保编号、身份证号、缴费起止日期、缴费基数等相关信息。 - 提交的混凝土含气量测定仪、混凝土快速冻融试验箱、砂浆搅拌机校准证书无CNAS认可标识，请贵单位重新提供其盖有CNAS认可标识的有效的校准证书。 - 请贵单位提供水泥标准法维卡仪/水泥凝结稠度测定仪、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥负压筛析仪、水泥比表面积测定仪、李氏密度瓶、砂石试验套筛、500mL容量瓶、25mL棕色滴定管、针片状规准仪、量程大于300mm钢直尺、坍落度筒、温湿度计、水银温度计的检定/校准证书。 - 请贵单位提交资信证明及股权设置情况复印件。 - 请贵单位提交房屋出租方产权证明文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |

（