附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2019073104                        申请技术审查时间：2019 年8月10日

| 技术审查项目名称 | 绥中县鹏达混凝土有限公司新办预拌混凝土资质 |
| --- | --- |
| 申请人 | 叶鹏 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 请贵单位补充技术负责人孙琪2016年3月之前的工作经历，并重新提供修改后的技术负责人基本情况表三份。 - 提交的技术人员刘鸿铭的身份证于2019年7月29日已过有效期，请贵单位重新提供其有效的身份证复印件。 - 提交的校准证书均无CNAS认可标识，请贵单位重新提供其盖有CNAS认可标识的有效的校准证书。 - 请贵单位提供水泥标准法维卡仪/水泥凝结稠度测定仪、25mL棕色滴定管、针片状规准仪、温湿度计的检定/校准证书。 - 请贵单位提交企业资信证明及股权设置情况证明文件复印件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |

（