附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2019072502                       申请技术审查时间：2019 年08月11日

| 技术审查项目名称 | 兴城市冠亚混凝土有限责任公司预拌混凝土资质延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 李加强 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 请贵单位提交法人、技术负责人任职文件。 - 技术负责人李德堃提交的毕业证书中毕业时间为2008年6月，工程师授予时间为2008年10月，请贵单位提交其第一学历证书复印件或相关释疑材料。 - 仪器设备 - 贵单位提交的部分校准证书没有CNAS标识，请贵单位提交带有CNAS标识的校准证书； - 请贵单位提交混凝土搅拌机、砂石套筛、水泥抗折试验机、钢筋锈蚀仪、含气量测定仪、钢直尺、游标卡尺（≥300mm）、秒表、温度计、温湿度计检定/校准证书。 四、请贵单位提交企业资信证明及股转设置情况证明。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |

（