附件

辽宁省绿色建筑技术与产品推广目录（2022年第一批）

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 推广产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 1、SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、高分子自粘胶膜防水卷材 3、HCS-1000交叉膜反应型防水卷材 4、HCS-1000高强度反应型防水卷材 5、非固化橡胶沥青防水涂料 | 1、GB18242-2008 2、GB/T23457-2017 3、GB/T35467-2017 4、GB/T35467-2017 5、JC/T2428-2017 |
| ２ | 辽宁华龙防水工程有限公司 | 1、SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、SBS耐根穿刺防水卷材 3、玻纤胎沥青瓦 | 1、GB18242-2008 2、GB/T35468-2017、 GB18242-2008 3、GB/T20474-2015 |
| ３ | 力创科技股份有限公司 | 超声波热量表 | GB/T32224-2020 |
| ４ | 青岛海威茨仪表有限公司 | 超声波热量表 | GB/T32224-2020 |
| 5 | 公元股份有限公司 | 1、冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 2、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材、管件 3、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件 4、建筑用绝缘电工套管及配件（PVC-U） | 1、GB/T18742-2017 2、GB/T28799-2012 3、GB/T5836-2018 4、JG/T 3050-1998 |
| 6 | 辽宁东深建筑新材料科技有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T11968-2020 |
| 7 | 辽宁鸿晟科技有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T11968-2020 |
| 8 | 上海安围建材科技有限公司 | AW网织增强岩棉板（安围板）薄抹灰外墙外保温系统 | Q31/0118000189C016-2020 JG/T483-2015 |
| 9 | 辽宁金铠厦科技有限公司 | 现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温系统 | Q/JKS001-2020 |
| 10 | 辽宁洪海节能科技有限公司 | 岩棉板外墙外保温系统 | JG/T483-2015 |
| 11 | 锦州市好为尔保温材料有限公司 | HIP保温装饰一体化板外墙外保温系统 | JG/T287-2013 |
| 12 | 辽宁众一节能科技（集团）有限公司 | 复合保温免拆模板 | JG/T2493-2018 |
| 13 | 辽宁秦恒科技有限公司 | 1、干混砂浆(QH-101粘结砂浆、102防护面层砂浆) 2、QH-109瓷砖粘结剂、QH-110瓷砖嵌缝剂 3、轻质抹灰石膏 4、岩棉薄抹灰外墙外保温系统 5、石墨聚苯板外墙外保温系统 | 1、GB/T29906-2013 2、JG/T547-2017、 JG/T1004-2017 3、GB/T28627-2012 4、JG/T483-2015 5、GB/T29906-2013 |
| 14 | 沈阳永晟伟业建材科技有限公司 | 1、轻质底层抹灰石膏 2、热固复合聚苯乙烯泡沫板薄抹灰外保温系统 | - GB/T28627-2012 - JGJ144-2019 |
| 15 | 沈阳天吴环保科技有限公司 | 智能化碳纤雨水收集系统 | Q/SYTW006-2020-01 |
| 16 | 辽宁易筑建筑材料有限公司 | 1、预制混凝土叠合楼板 2、预制混凝土楼梯 3、预制混凝土剪力墙 | 1、2、3、GB50204-2015 |