## Sheet1
附件4：
辽宁省工程建设项目审批市政公用服务事项清单（2025年版）
序号 | 事项名称 | 设定和实施依据 | 市政公用服务 提供单位 | 市政公用服务行业管理部门 | 事项适用项目办理阶段 | 申请材料
1 | 供水报装 | 《城镇供水服务》（GB/T32063） | 自来水公司 | 市、县城市供水行政主管部门 | 施工许可阶段 | 1.用水报装申请表（或“水电气网联合报装申请表”）； 2.施工图设计文件（红线内供水管线设计图或楼内管线设计图等）； 3.建设工程规划许可证及附图。
2 | 供水接入 | 《城镇供水服务》（GB/T32063） | 自来水公司 | 市、县城市供水行政主管部门 | 竣工验收阶段 | 1.供水接入申请表（或“水电气网联合报装申请表”）； 2.城市基础设施配套费缴纳证明（由各市自行决定是否需要）； 3.提交工程规划许可、开挖、交通许可。（可选）
3 | 排水报装 | 《城镇排水与污水处理条例》 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 | 市、县城市排水行政主管部门 | 市、县城市排水行政主管部门 | 施工许可阶段 | 1.《城镇污水排入排水管网许可申请表》（一份）。 2.营业执照复印件和法人身份证复印件（复印清楚并加盖公章）。 3.《申请人排水水质、水量承诺书》。 4.项目总平面位置图、室外排水图以及排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸、说明等材料。 5.污水预处理设施和排水隐蔽工程竣工报告。 6.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。 7.《施工单位资质证书》、《市政工程安全监督备案表》和《申请人安全生产承诺书》。 8.法律、法规规定的其他材料。
4 | 排水接入 | 《城镇排水与污水处理条例》 | 市、县城市排水行政主管部门 | 市、县城市排水行政主管部门 | 竣工验收阶段 | 1.《城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收备案申请表》（一份）。 2.设施产权单位营业执照复印件和法人身份证复印件（复印清楚并加盖公章）。 3.项目土地规划方面批件和证件复印件，可研、环评、初设等方面的批件复印件。 4.规划、消防、环保、档案等部门出具的相应验收文件。 5.工程竣工验收报告（包括土建工程报建日期、施工图及设计审查意见、单位工程质量综合文件，决算报告，建设、监理、勘察、设计、施工单位分别签署的质量的而监测及验收人员签署的竣工验收原始文件）。 6.城镇排水与污水处理设施建设工程竣工图。 7.《申请人排水水质、水量承诺书》。 8.法律、法规规定的其他材料。
5 | 燃气报装 | 《燃气服务导则》（GB/T28885） | 燃气公司 | 市、县城市燃气行政主管部门 | 施工许可阶段 | 1.项目负责人、联系电话。 2.项目地址。 3.项目类型（民用或工商或工业）（参考盘锦市情况编制）
6 | 燃气接入 | 《燃气服务导则》（GB/T28885） | 燃气公司 | 市、县城市燃气行政主管部门 | 竣工验收阶段 | 一、工业用户： 1.项目平面图纸。 2.用气设备基本参数。 3.施工场地的平整及水电提供。 二、居民用户：单元，楼层，门牌号。
7 | 热力报装 | 《辽宁省城市供热条例》 《城镇供热服务》（GB/T33833） | 供热公司 | 市、县城市热力行政主管部门 | 施工许可阶段 | 1.城市集中供热申请。 2.建设、勘察、设计、监理、施工单位资质等相关证明材料。 3.新建房屋项目建设工程规划许可证或其他规划证明材料。 4.房屋面积测绘报告书。 5.项目规划图纸、二次管网设计图、换热站建设图纸、入网楼房建筑设计平面图及采暖设计图（包括电子版）等相关资料。 （各地可结合实际对申请材料适当进行简化，但需满足有关法律法规要求）
8 | 热力接入 | 《辽宁省城市供热条例》 《城镇供热服务》（GB/T33833） | 供热公司 | 市、县城市热力行政主管部门 | 竣工验收阶段 | 1.工程验收报告。 2.城市基础设施配套费缴费证明（仅限供热工程费用包含在城市基础设施配套费中的地区）。
9 | 供电报装 | 1.《电力供应与使用条例》第二十三条 申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电，均应当到当地供电企业办理手续，并按照国家有关规定交付费用；供电企业没有不予供电的合理理由的，应当供电。供电企业应当在其营业场所公告用电的程序、制度和收费标准。 2.《供电营业规则》第十八条 用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料，包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。 2.《压缩用电报装时间实施方案》减轻用户负担，加快受理进度，合理精简、整合用电报装申请资料，明确用电报装各环节申请资料清单目标表(见表1)。 | 国网辽宁省电力有限公司 | 国家能源局东北监管局 | 施工许可阶段 | 一、居民客户 1.用电主体资格证明材料，即与房屋产权人一致的用电人身份证明原件及复印件。 2.产权证明（复印件）或其它证明文书。 二、非居民客户 （一）普通非居民客户 1.用电主体资格证明材料。 2.产权证明（复印件）或其它证明文书。 （二）特殊情况非居民客户 1.企业、工商、事业单位、社会团体的申请用电委托代理人办理时，应提供：（1）授权委托书或单位介绍信（原件）；（2）经办人有效身份证明复印件。 2.高耗能客户，应提供：政府职能部门有关本项目立项的批复、核准、备案文件。 3.高危及重要客户，应提供：（1）政府职能部门有关本项目立项的批复、核准、备案文件；（2）保安负荷具体设备和明细；（3）非电性质安全措施相关资料；（4）应急电源（包括自备发电机组）相关资料。 4.煤矿客户，应提供：（1）采矿许可证；（2）安全生产许可证。 5.非煤矿山客户，应提供（1）采矿许可证；（2）安全生产许可证；（3）政府主管部门批准文件。 6.未提供加载统一社会信用代码的营业执照的客户，应提供：税务登记证明。 7.需要开具增值税发票的客户，应提供：一般纳税人资格复印件。 8.享受国家优待电价的客户，应提供：对涉及国家优待电价的应提供政府有权部门核发的资质证明和工艺流程。
10 | 供电接入 | 《国家能源局关于印发<压缩用电报装时间实施方案>的通知》(国能监管〔2017〕110号) | 国网辽宁省电力有限公司 | 国家能源局东北监管局 | 竣工验收阶段 | 一、居民客户：无。 二、低压非居民客户：客户主要用电设备清单。 三、高压客户： 1.客户主要用电设备清单。 2.电力工程备案书。 3.电力工程设计、承装（修、试）许可证。 4.竣工资料（包含竣工图纸、主要电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录等）。
11 | 广播电视 报装 | 《广电总局、建设部关于加强有线广播电视设施建设管理确保有线广播电视安全传输的通知》（广发技字〔2002〕429号）；《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018；《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电影电视总局令第62 号）；《辽宁省有线电视管理办法》（辽宁省人民政府令第175号）。备注：报装时收取审核费（9元/户）和配套费（10--15元/平方米） | 中国广电辽宁网络股份有限公司各市分公司 | 市文旅广电局 | 施工许可阶段 | 1.建筑群区域平面图（比例 1：501）。 2.单体建筑首层、标准层平面图；有线广播电视设施设计文件。
12 | 广播电视 接入 | 《广电总局、建设部关于加强有线广播电视设施建设管理确保有线广播电视安全传输的通知》（广发技字〔2002〕429号）；《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）；《广播电视管理条例》（国务院令第228号）；《有线电视网络工程施工与验收标准》（GB/T51265-2018） | 中国广电辽宁网络股份有限公司各市分公司 | 市文旅广电局 | 竣工验收阶段 | 1.有线广播电视设施设计文件。 2.有线广播电视设施竣工文件。 3.《有线电视并网工程终验报告》。
13 | 通信报装 | 《中华人民共和国电信条例》(国务院令291号);《电信建设管理办法》(信息产业部 国家发展计划委员会令第20号)；《通信建设工程质量监督管理规定》(工业和信息化部令第47号);《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发﹝2019﹞11号);《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012);《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》(GB51456-2023)；《住房和城乡建设部关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》（建办﹝2020﹞97号）；《关于做好贯彻落实工程建设项目审批制度改革涉及通信领域有关工作的通知》（辽通信管联﹝2019﹞5号）；《辽宁省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于印发<关于加强推进工程建设项目通信报装接入全流程在线办理的指导意见>的通知》。 | 联通公司、移动公司、电信公司 | 市通信管理办公室 | 施工许可阶段 | 1.《光纤到户及通信基础设施报装申请表》。 2.《光纤到户及通信基础设施建设执行标准承诺书》。 3.《通信设施建设工程设计文件》（由具备通信工程或建筑智能化等设计资质的设计单位进行设计）。 4.《通信设施建设工程审计方案审核意见书》（由施工图审查机构出具）。
14 | 通信设施 接入 | 《中华人民共和国电信条例》(国务院令291号);《电信建设管理办法》(信息产业部 国家发展计划委员会令第20号)；《通信建设工程质量监督管理规定》(工业和信息化部令第47号);《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发﹝2019﹞11号);《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》(GB50847-2012);《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》(GB51456-2023)；《住房和城乡建设部关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》（建办﹝2020﹞97号）；《关于做好贯彻落实工程建设项目审批制度改革涉及通信领域有关工作的通知》（辽通信管联﹝2019﹞5号）；《辽宁省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于印发<关于加强推进工程建设项目通信报装接入全流程在线办理的指导意见>的通知》 | 联通公司、移动公司、电信公司 | 市通信管理办公室 | 竣工验收阶段 | 1.《通信设施建设工程竣工文件》（竣工图纸、技术文件、测试报告）。 2.《光纤到户及通信基础设施建设工程竣工验收备案表》。 3.建设单位组织通信设施验收，出具验收报告（符合光纤入户及通信设施建设标准、基站建设空间预留）。 4.通信行政主管部门向各基础电信企业同时下发《通信业务接入通知书》。
15 | 建筑物门（楼）牌号编码确认 | 《地名管理条例》第二十一条 直辖市、市、县人民政府地名行政主管部门和其他有关部门应当在各自职责范围内，依据标准地名编制标准地址并设置标志 | 民政部门 | 民政部门 | 施工许可阶段 | 1.规划部门核发的《建设工程规划许可证》。 2.规划部门核发的详细规划总平面图。 3.规划部门核发的公建和车库首层平面图。 4.建筑物分层分户表或测绘报告。